Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bedömda egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att dessa uppgifter kan ha ”skärpta” krav gentemot ett godkännande då praktiska aspekter kan vägas in underlaget.

Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

Horisontella bjälklag lutning 0°-30°.

Produkt: ISOCELL Cellulosaisolering

| Egenskap |  | Hänvisning till certifikat, annan provning eller egen anvisning |
| --- | --- | --- |
| Deklarerad värmekonduktivitet | 0,037 W/mK 28 kg/m3 | ETA – 06/0076 EN 12667 |
| Sättningspåslag/Sättningsklass | 5 % < 0-160 6 % 170-240 mm 7 % 250-280 mm 8 % 290-340 mm 10 % 350-400 mm 15 % > 400 mm | ETA – 06/0076 |
| Lägsta säckvikt samt maximal avvikelse uppåt. ………kg med maximal avvikelse per säck | 12,5 kg + 1kg 14 kg + 1 kg | Egen anvisning |
| Kritisk relativ fuktighet | Enligt ETA klass 0. Kritisk RF kan anses var densamma som för träbaserade material dvs 82 % vid temperaturer över 12°C Vid temperaturer under 12°C blir kritisk RF successivt högre upp till 95% vi 0°C | ETA – 06/0076 samt egen anvisning |

| Deklarerat värmemotstånd R min till R max | Deklarerad tjocklek | Minimum installerad tjocklek | Minimum ytvikt | 14kg säck Minsta antal säck per m2 | 12,5kg säck Minsta antal säck per m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,92 | 0,145 | 0,154 | 4,1 | 0,31 | 0,34 |
| 5,40 | 0,200 | 0,210 | 5,6 | 0,42 | 0,47 |
| 6,76 | 0,250 | 0,265 | 7,0 | 0,53 | 0,59 |
| 8,11 | 0,300 | 0,324 | 8,4 | 0,65 | 0,73 |
| 9,46 | 0,350 | 0,385 | 9,8 | 0,77 | 0,86 |
| 10,81 | 0,400 | 0,460 | 11,2 | 0,92 | 1,03 |
| 12,16 | 0,450 | 0,520 | 12,6 | 1,04 | 1,06 |
| 13,51 | 0,500 | 0,580 | 14,0 | 1,16 | 1,30 |
| 14,86 | 0,550 | 0,630 | 15,4 | 1,26 | 1,41 |
| 16,21 | 0,600 | 0,690 | 16,8 | 1,38 | 1,55 |

I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment på någon av de generella utförandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 för horisontella bjälklag lutning 0°-15° anges de separat i nedanstående fält.

Luftgenomgångsmotståndet hos ISOCELL är enligt EN 29053 metod A vid 28/50 kg/m3 minst 6,6/34,5 kPa s/m2 varför isoleringen av detta skäl kan läggas vid större tjocklekar utan ökad risk för egenkonvektion. Vid tjockare isoleringar än vad som är angivet i Rmax* i tabellen ovan bör alltid kontakt tas med oss för anvisningar om sättningspåslag för olika typfall.

Brandklass: B-s2,d0

ISOCELLs arbetsanvisningar samstämmer i princip med arbetsanvisningarna i Bilaga 5:1.

Väsentlig avvikelse som skall beaktas är:

Vid lutningar över 15° skall kasskydd (bromsläkt) installeras.

Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att dessa uppgifter kan ha ”skärpta” krav gentemot ett godkännande då praktiska aspekter kan vägas in underlaget.

Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

Vägg, parallelltak och bjälklag 0°-90° från horisontalplanet.

Produkt; ISOCELL Cellulosaisolering

| Egenskap |  | Hänvisning till certifikat, annan provning eller egen anvisning |
| --- | --- | --- |
| Deklarerad värmekonduktivitet | 0,037 W/mK | ETA – 06/0076 EN 12667 |
| Lägsta densitet mellanbjälklag Lägsta densitet vägg Lägsta densitet parallelltak | 36 kg/m3 45 kg/m3 41 kg/m3 | ETA – 06/0076 |
| Lägsta säckvikt samt maximal avvikelse uppåt. ………kg med maximal avvikelse per säck | 12,5 kg + 1kg 14 kg + 1 kg | Egen anvisning |
| Kritisk relativ fuktighet | Enligt ETA klass 0. Kritisk RF kan anses var densamma som för träbaserade material dvs 82 % vid temperaturer över 12°C Vid temperaturer under 12°C blir kritisk RF successivt högre upp till 95% vi 0°C | ETA – 06/0076 samt egen anvisning |

| Deklarerat värmemotstånd | Deklarerad tjocklek | 14kg säck Minsta antal säckar per m2 | 12,5kg säck Minsta antal säckar per m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,92 | 0,145 | 0,39 | 0,44 |
| 4,59 | 0,170 | 0,46 | 0,52 |
| 5,94 | 0,220 | 0,60 | 0,67 |
| 7,29 | 0,270 | 0,73 | 0,82 |
| 8,11 | 0,300 | 0,81 | 0,91 |
| 9,46 | 0,350 | 0,95 | 1,06 |
| 10,81 | 0,400 | 1,09 | 1,22 |
| 12,16 | 0,450 | 1,22 | 1,37 |
| 13,51 | 0,500 | 1,36 | 1,52 |
| 14,86 | 0,550 | 1,49 | 1,67 |
| 16,21 | 0,600 | 1,63 | 1,82 |

Ovan säckåtgång vid 38 kg/kbm

I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment på någon av de generella utförandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 för Vägg lutning 75°-90° från horisontalplanet anges detta separat i nedanstående fält

Luftgenomgångsmotståndet hos ISOCELL är enligt EN 29053 metod A vid 28/50 kg/m3 minst 6,6/34,5 kPa s/m2 varför isoleringen av detta skäl kan installeras vid större tjocklekar utan ökad risk för egenkonvektion. Vid tjockare isoleringar än vad som är angivet i Rmax* i tabellen ovan bör alltid kontakt tas med oss för anvisningar om densiteter för olika typfall.

Brandklass: B-s2,d0

ISOCELLs arbetsanvisningar samstämmer i princip med arbetsanvisningarna i Bilaga 5:1.